ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КАМЕР ХРАНЕНИЯ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ТИП ИСПОЛНЕНИЯ | ВАРИАНТ №1 | ВАРИАНТ№2 | ВАРИАНТ№3 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Монтаж камеры | Внутри имеющегося помещения | Отдельно стоящая конструкция | - - - | Согласно ТЗ заказчика |
| Стены-пол-потолок | нержавеющая сталь матовый оттенок | нержавеющая сталь глянцевый оттенок | Окрашенная сталь цвет соответствует таблице RAL | Отделка деревом |
| Температурный режим хранения | +2 | | | |
| Температурный режим вымораживания | - 5 | - 14 | -18 | - - - |
| Воздухо охладитель | Скрытого типа | Открытого типа | - - - | - - - |
| Установка наружного блока | Подсобное помещение | Улица | Разделенная система ( подсобное помещение – улица) | - - - |
| Автоматизация отключение двигателей обдува | Концевым выключателем | Дистанционным пультом управления | - - - | - - - |
| Автоматизация включения освещения |
| Ориентировочная длина магистралей | До 15 метров | 15 - 30 метров | 30 – 45 метров | Особые требования к магистрали |
| Сигнализатор климатической тревоги | Звуковой и световой | SMS оповещение | Звуковой и световой - SMS оповещение |  |
| Отвод дренажа | самотек | выпаривание | помпа | - - - |
| ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В ЗАПОЛНЕНИИ ОПРОСНОГО ЛИСТА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОСИМ ВАС ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ КОМПАНИИ | | | | |