| Дата |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР УСТАНОВКИ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ

Уважаемые господа!

Компания ООО «ФростТехнолоджи» направляет Вам опросный лист. Для подбора установки охлаждения жидкости.

| Поз. | Наименование | Ед. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требуемый расход жидкости в час | м3/час |  |
| 2 | Начальная температура жидкости | °С |  |
| 3 | Конечная температура жидкости | °С |  |
| 4 | Тип жидкости | Вода, хладоноситель (указать тип хладоносителя и концентрацию), др. |  |
| 5 | Тип водоснабжения | Оборотное, размокнутое |  |
| 6 | Расчётная температура наружного воздуха | °С |  |
| 7 | Расположение чиллера | Улица/помещение |  |
| 8 | Гидромодуль (бак+насос) | Имеется или требуется |  |
| 9 | Расположение гидромодуля | Встроен в чиллер/отдельно |  |
| 10 | Размещение конденсатора | Выносной/встроенный |  |
| 11 | Защитные панели корпуса чиллера | Да/нет |  |