## GM_SB
03/02/2015 г. | МОНОБЛОКИ НАСТЕННЫЕ (GM) | [19 empty] | МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНЫЕ (SB)
Модель | MGM (Среднетемпературные) | [10 empty] | BGM (Низкотемпературные) | [8 empty] | MSB (Среднетемпературные) |  |  | BSB (Низкотемпературные)
| MGM 103 S | MGM 105 S | MGM 107 S | MGM 110 S | MGM 211 S | MGM 212 S | MGM 213 S | MGM 315 S | MGM 320 S | MGM 330 S | MGM 425 S | BGM 112 S | BGM 117 S | BGM 218 S | BGM 220 S | BGM 320 S | BGM 330 S | BGM 340 S | BGM 415 S | BGM 425 S | MSB 105 S | MSB 110 S | MSB 211 S | BSB 112 S | BSB 117 S | BSB 218 S | BSB 220 S
Габарит | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
Масса нетто, кг | 56 | 56 | 64 | 66 | 90 | 91 | 91 | 109 | 116 | 117 | 145 | 66 | 66 | 87 | 96 | 109 | 109 | 112 | 174 | 186 | 66 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 109
Масса брутто, кг | 103 | 103 | 111 | 113 | 147 | 148 | 148 | 176 | 183 | 184 | 228 | 113 | 113 | 144 | 153 | 176 | 176 | 179 | 257 | 269 | 128 | 136 | 182 | 136 | 136 | 182 | 191
Упаковка, (ш*д*в), см | 65*105*110 | 65*105*110 | 65*105*110 | 65*105*110 | 82*120*110 | 82*120*110 | 82*120*110 | 96*126*110 | 96*126*110 | 96*126*110 | 126*135*123 | 65*105*110 | 65*105*110 | 82*120*110 | 82*120*110 | 96*126*110 | 96*126*110 | 96*126*110 | 126*135*123 | 126*135*123 | 90*100*87 | 90*100*87 | 115*120*85 | 90*100*87 | 90*100*87 | 115*120*85 | 115*120*85
Напряжение | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт | 0.7 | 0.75 | 1.05 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.05 | 2.26 | 2.32 | 3.6 | 1 | 1.25 | 1.3 | 1.57 | 1.7 | 1.9 | 2.32 | 2.76 | 3.6 | 0.75 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.25 | 1.3 | 1.57
Max. ток, А | 6.48 | 7.28 | 7.88 | 10.18 | 10.42 | 5.62 | 6.42 | 7 | 8.8 | 10.1 | 12.69 | 10.68 | 14.38 | 14.62 | 6.42 | 7 | 7.4 | 11.1 | 13.1 | 15.24 | 7.28 | 10.18 | 10.42 | 10.68 | 14.38 | 14.62 | 6.42
Фреон R404А, кг | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 3.05 | 3 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1.1 | 0.7 | 2 | 1.8
КОМПРЕССОР
Фирма | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE
Модель | AE4450Z | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ9510Z | TAJ4517Z | TAJ4519Z | TAJ4519Z | TFH4524Z | TFH4531Z | TFH4540Z | CAJ2446Z | CAJ2464Z | CAJ2464Z | TFH2480Z | TFH2480Z | TFH2511Z | TFH2516Z | TFH2516Z | TAG2522Z | AE4460Z | CAJ9510Z | CAJ9510Z | CAJ2446Z | CAJ2464Z | CAJ2464Z | TFH2480Z
Фирма (АНАЛОГ) * | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS
Модель (Аналог) | NF7MLX | SC10MLX | SC15MLX | SC18MLX | SC18MLX | MTZ18-5VI | MTZ22-5VM | MTZ22-5VM | MTZ22-5VM | MTZ28-4VM | MTZ28-4VM | GS26CLX | GS34CLX | GS34CLX | NTZ48-4VM | NTZ48-4VM | NTZ68-4VM | NTZ096 | NTZ108 | NTZ136-4 | SC10MLX | SC18MLX | SC18MLX | GS26CLX | GS34CLX | GS34CLX | NTZ48-4VM
Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм.
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК
Шаг ребер, мм | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Nom. э/потребление, кВт | 0.66 | 0.71 | 1.01 | 1.16 | 1.23 | 1.53 | 1.83 | 1.92 | 2.11 | 2.18 | 3.46 | 0.96 | 1.21 | 1.23 | 1.5 | 1.57 | 1.77 | 1.77 | 3.46 | 3.46 | 0.71 | 1.16 | 1.23 | 0.96 | 1.21 | 1.23 | 1.5
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 5220 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 5220 | 5220 | 1010 | 1010 | 1740 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740
Длина струи, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН
Мощность оттайки, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 2 | 2 | 2 | 3.03 | 1.1 | 1.1 | 1.61 | 1.61 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 3.03 | 3.03 | 1.1 | 1.1 | 1.61 | 1.1 | 1.1 | 1.61 | 1.61
Шаг ребер, мм | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Max. мощность вент, кВт | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.14 | 0.042 | 0.042 | 0.068 | 0.068 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.14 | 0.14 | 0.042 | 0.042 | 0.68 | 0.042 | 0.042 | 0.68 | 0.068
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 3480 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 3480 | 3480 | 1010 | 1010 | 1740 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740
Длина струи, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 5*2,5
* - производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления.

## GS
03/02/2015 г. | СПЛИТ-СИСТЕМЫ (GS)
Модель | MGS (Среднетемпературные) | [10 empty] | BGS (Низкотемпературные)
| MGS 103 S | MGS 105 S | MGS 107 S | MGS 110 S | MGS 211 S | MGS 212 S | MGS 213 S | MGS 315 S | MGS 320 S | MGS 330 S | MGS 425 S | BGS 112 S | BGS 117 S | BGS 218 S | BGS 220 S | BGS 320 S | BGS 330 S | BGS 340 S | BGS 415 S | BGS 425 S
Габарит | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
Масса нетто, кг | 59 | 59 | 67 | 69 | 93 | 94 | 94 | 112 | 119 | 120 | 148 | 69 | 69 | 90 | 99 | 112 | 112 | 115 | 177 | 189
Масса брутто, кг | 106 | 106 | 113 | 115 | 150 | 151 | 151 | 179 | 186 | 187 | 230 | 115 | 115 | 147 | 156 | 179 | 179 | 182 | 259 | 271
Упаковка, (ш*д*в), см | 72*106*110 | 72*106*110 | 72*106*110 | 72*106*110 | 92*117*110 | 92*117*110 | 92*117*110 | 107*117*110 | 107*117*110 | 107*117*110 | 120*152*123 | 72*106*110 | 72*106*110 | 92*117*110 | 92*117*110 | 107*117*110 | 107*117*110 | 107*117*110 | 120*152*123 | 120*152*123
Напряжение | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт | 0.6 | 0.65 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.95 | 2.03 | 2.08 | 3.37 | 0.9 | 1.15 | 1.2 | 1.34 | 1.6 | 1.8 | 2.08 | 2.53 | 3.5
Max. ток, А | 5.48 | 6.28 | 6.88 | 9.18 | 9.42 | 4.62 | 5.42 | 6 | 7.8 | 9.1 | 11.65 | 9.69 | 13.38 | 13.62 | 5.42 | 6 | 6.4 | 10.1 | 12.1 | 14.2
Фреон R404А, кг * | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 3.05 | 3 | 2.9 | 2.5 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5
* - количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м
КОМПРЕССОР
Фирма | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE
Модель | AE4450Z | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ9510Z | TAJ4517Z | TAJ4519Z | TAJ4519Z | TFH4524Z | TFH4531Z | TFH4540Z | CAJ2446Z | CAJ2464Z | CAJ2464Z | TFH2480Z | TFH2480Z | TFH2511Z | TFH2516Z | TFH2516Z | TAG2522Z
Фирма (АНАЛОГ) ** | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS
Модель (Аналог) | NF7MLX | SC10MLX | SC15MLX | SC18MLX | SC18MLX | MTZ18-5VI | MTZ22-5VM | MTZ22-5VM | MTZ22-5VM | MTZ28-4VM | MTZ36-4VI | GS26CLX | GS34CLX | GS34CLX | NTZ48-4VM | NTZ48-4VM | NTZ68-4VM | NTZ096 | NTZ108 | NTZ136-4
Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм.
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК
Шаг ребер, мм | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
Nom. э/потребление, кВт | 0.56 | 0.61 | 0.91 | 1.06 | 1.13 | 1.43 | 1.73 | 1.82 | 1.88 | 1.95 | 3.23 | 0.86 | 1.11 | 1.13 | 1.27 | 1.47 | 1.67 | 1.95 | 2.39 | 3.36
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 5220 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 5220 | 5220
Длина струи, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН
Мощность оттайки, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 2 | 2 | 2 | 3.03 | 1.1 | 1.1 | 1.61 | 1.61 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 3.03 | 3.03
Шаг ребер, мм | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Max. мощность вент, кВт | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.15 | 0.042 | 0.042 | 0.068 | 0.068 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.15 | 0.15
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 3480 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 3480 | 3480
Длина струи, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ТРУБОПРОВОДЫ
Нагнетание | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8"
Всасывание | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8"
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 14 мм
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5
** - производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления.
Что касается внешнего диаметра штуцера дренажа испарителя для установки сливного шланга, то его средний диаметр 16 мм.